ACT技术参数

1.检测系统：凝血时间可同时在两个通道进行检测。

2.检测通道：≥2个

3.测量范围（时间：秒） ：0-1000s

4.孵育温度（ºC）： 36.5-37.5

5.试管保存方式：常温下保存

6.检测血样量：≤1.0ml/通道

7.完全可便携系统

8.电压：100-240V，交流，单相