竞争性磋商采购文件

项目名称： 医疗设备

采 购 人：台州市中西医结合医院

2021年10月

# 第一章  竞争性磋商公告（非政府采购项目）

台州市中西医结合医院就医疗设备采购项目进行竞争性磋商，邀请合格供应商参加磋商。

- 项目名称：医疗设备采购

二、采购组织类型：自行组织采购

三、采购方式：竞争性磋商

四、项目概况及数量：

| 序号 | 单位名称 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 台州市中西医结合医院 | B超 | 1套 | 9 | 9 |
| 标段2 | 台州市中西医结合医院 | 结石红外光谱自动分析仪 | 1套 | 23 | 23 |
| 标段3 | 台州市中西医结合医院 | 实时荧光定量PCR仪 | 1套 | 20 | 20 |
| 标段4 | 台州市中西医结合医院 | 间歇式充气压力装置 | 1套 | 3 | 3 |

五、供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）截止投标之日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

六、供应商报名要求

1、请将报名登记表（公告下方自行下载）扫描件、营业执照副本扫描件、法人授权委托书扫描件、被授权人身份证扫描件发送至tzszxyjhyysbk@163.com。

2、采购机构将拒绝接受非报名供应商参与谈判。

七、报名时间及方式

报名时间：2021年10月22日至2021年10月29日17:00止

报名地点：台州市中西医结合医院采购部

八、磋商文件递交截止时间与地点

供应商应于2021年11月3日下午13:30时整前将磋商文件密封送交到温岭市泽国镇商城大道350号台州市中西医结合医院设备科，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效磋商响应文件处理）

▲注：如投标文件寄送到我院的，该投标文件中的报价文件为最终报价不予进行二次报价。

九、联系方式：

采购人名称：台州市中西医结合医院

联系人： 吴云芳   江洋  0576-89664823

地址：浙江省温岭市泽国镇商城大道350号 台州市中西医结合医院

台州市中西医结合医院

2021年10月22日

前附表

| 磋商须知条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：台州市中西医结合医院 联系人：吴云芳 江洋 电 话：0576-89664823 |
| 2 | 响应文件有效期 | 自磋商截止时间起90天 |
| 3 | 响应文件装订要求 | 响应文件装订成一册，建议采用胶装（粘贴方式装订），不采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4 | 响应文件份数 | 提供一式叁份，正本一份，副本两份 |
| 5 | 签字或盖章要求 | 响应文件按“响应文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
| 6 | 截止时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 7 | 响应文件提交地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 8 | 截止时间和地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 9 | 其他 | 请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |

# 第二章  采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | B超 | 1套 | 合同签订后2个月内 | 台州市中西医 结合医院 |
| 标段2 | 结石红外光谱自动分析仪 | 1套 |  |  |
| 标段3 | 实时荧光定量PCR仪 | 1套 |  |  |
| 标段4 | 间歇式充气压力装置 | 1套 |  |  |
| 投标人可对上述一个或多个标段进行投标。 |  |  |  |  |
| 5 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 6 | 供应商须提供的其他资料 |  |  |  |

二、招标技术要求

标段1：B超

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备名称：彩色多普勒便携式超声诊断仪 |
| 2 | 配置数量：一台（需配原厂台车及包装箱） |
| 3 | 设备用途：适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑、泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。 |
| 4 | 主要技术规格及系统概况： |
| 4.1 | 全数字化高性能多普勒超声诊断系统主机 |
| 4.2 | 显示器：显示器：≥15寸，显示器角度可调范围≥30° 整机重量≤8.5kg （不含电池） |
| 4.3 | 二维灰阶成像部件 |
| 4.4 | 频谱多谱勒显示及分析系统 |
| 4.5 | 彩色多谱勒超声波诊断部件 |
| 4.6 | 多谱勒能量图 |
| 4.7 | 组织多普勒图（包括速度图、能量图、M型等） |
| 4.8 | 回声信号离线分析及处理，支持动态范围、频谱基线、图像效果等调节，对于存储数据的再测量和分析 |
| 4.9 | 空间复合成像技术（提供证明图片） |
| 4.10 | 二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式 |
| 4.11 | 智能实时宽景成像，支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具备成像速度提示、多种伪彩显示 |
| 4.12 | 具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式 |
| 4.13 | 超声图像显示区域一键放大全屏显示 |
| 4.14 | 可选配自动工作流协议，包含血管、小器官、心脏、妇科等检查模式，可自定义检查切面，用于自动化检查 |
| 5 | 二维灰阶成像单元 |
| 5.1 | 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， |
| 5.2 | 发射声束聚焦：发射≥8段 |
| 5.3 | 最大显示深度:≥30cm |
| 5.4 | TGC≥8段 |
| 5.5 | 动态范围≥200，可视可调 |
| 6 | 彩色多普勒 |
| 6.1 | 多普勒频率≥2段可视可独立调节 |
| 6.2 | B/Color双幅实时显示 |
| 6.3 | 彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示） |
| 7 | 频谱多普勒 |
| 7.1 | 包括：脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式 |
| 7.2 | 取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm |
| 7.3 | 支持二维和频谱多普勒同时偏转 |
| 8 | 测量和分析 |
| 8.1 | 常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量） |
| 8.2 | 外周血管专用测量及分析 |
| 8.3 | 妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 |
| 8.4 | 心脏功能专用测量及分析 |
| 8.5 | 多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数） |
| 8.6 | 可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。 |
| 9 | 图像传输与存储单元 |
| 9.1 | 图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描 |
| 9.2 | 输出: 复合视频, S---视频，VGA |
| 9.3 | 支持数据无线传输 |
| 9.4 | ≥4个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备 |
| 9.5 | 1TB内置硬盘 |
| 10 | 探头 |
| 10.1 | 探头要求1个：凸阵C6-2P。 |
| 10.2 | 频率：宽频带变频探头,两维和彩色独立变频 |
| 10.3 | B/D兼用: 凸阵:B/PW/Color |
| 10.4 | 最大扫描深度≥380mm |
| 10.5 | 体位标记：≥100种，可以自定义注释 |
| 10.6 | 最大扫描线≥512/帧，扫描线密度可调 |
| 10.7 | 扫描：电子凸阵：超声频率2.0-6.0MHz |

标段1、商务要求

1.保质期

▲1.1.保修期：整机免费保修3年，终身维修。

1.2.每年保质期内全年开机率≥95％，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.3.投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2.付款方式

2.1.合同签订验收合格后一个月内支付90%，一年后支付10%。

3.售后服务

3.1.在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。

3.2.投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

4.技术支持

4.1.中标商应提供免费软件升级

5.培训

5.1.卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

5.2.卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3.上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

6.安装调试

6.1.安装地点：台州市中西医结合医院指定地点

6.2.安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失

6.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4.安装过程中发生的费用由卖方负责。

6.5.投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中买方需配合的内容。

6.6. 随机资料：提供全套用于安装、操作、维护技术文件，提供主机、各功能部件的基本结构和使用说明书，维修保养说明书，提供软件操作手册，提供电子版说明书。

7.验收

7.1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

7.2.验收费用由产品投标人负担。

8.交货

▲8.1.交货期：合同签订之日起2个月内到货。

8.2.交货地点：台州市中医院结合医院指定地点

9.报价方式

9.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

标段2：结石红外光谱自动分析仪

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备主机技术参数 |
| 1.1 | 基线直线性：≤±1％ |
| 1.2 | 100%τ线噪声： 4100-4000 cm-1 （RMS≤1:2500） 2200-2100（或 2100-2000）cm-1（RMS≤1:8000） 1000-900 cm-1（RMS≤1:2500） |
| 1.3 | 光谱拓展范围：4000 cm-1～400 cm-1 |
| 1.4 | 本地光谱能量分布：4000 cm-1处能量值应不小于最高点能量值的20% |
| 1.5 | 分辨率：仪器最高分辨率≤2 cm-1 |
| 1.6 | 100%τ线倾斜范围： 800-500 cm-1（98.0-102.0%τ） 2200-1900 cm-1（99.5-100.5%τ） 3200-2800 cm-1（99.5-100.5%τ） 4400-4000 cm-1（98.5-101.5%τ） |
| 1.7 | 检测器：高灵敏度DLATGS检测器 |
| 1.8 | 光源：红外光源 |
| 1.9 | 激光器：半导体激光器 |
| 1.10 | 仪器自检：仪器定期自诊断或联网诊断，并自动生成自检评估报告 |
| 1.11 | 质量管理体系：符合“ISO13485医疗器械质量管理体系的国际标准” |
| 1.12 | 图谱解析：完全自动解析红外谱图，自动得出具体精准成分。 |
| 1.13 | 可分析晶体成分、非晶体成分、无机化合物、有机化合物。 |
| 2 | 配置要求 |
| 2.1 | 标准配置：主机、计算机（≥20寸液晶品牌台式机）、电源适配器、操作软件、使用说明书、工具、样品、电子干燥箱、微量天平、远程监控及仪器自检工具、干燥剂等。 |
| 2.2 | 打印机（喷墨打印机）、温湿度计。 |

标段2：商务要求

1.保质期

▲1.1.整机免费保修5年，终身维修。

1.2.每年保质期内全年开机率≥95％，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.3.投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2.付款方式

2.1.合同签订验收合格后一个月内支付90%，一年后支付10%。

3.售后服务

3.1.在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。

3.2.投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

4.技术支持

4.1.中标商应提供免费软件升级

5.培训

5.1.卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

5.2.卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3.上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

6.安装调试

6.1.安装地点：台州市中西医结合医院指定地点

6.2.安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失

6.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4.安装过程中发生的费用由卖方负责。

6.5.投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中买方需配合的内容。

6.6. 随机资料：提供全套用于安装、操作、维护技术文件，提供主机、各功能部件的基本结构和使用说明书，维修保养说明书，提供软件操作手册，提供电子版说明书。

7.验收

7.1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

7.2.验收费用由产品投标人负担。

8.交货

▲8.1.交货期：合同签订之日起2个月内到货

8.2.交货地点：台州市中西医结合医院指定地点

9.报价方式

9.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

标段3：实时荧光定量PCR仪

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品名称：实时荧光定量PCR仪 |
| 2 | 样本容量：8/16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管 |
| 3 | 反应灵敏度：10-1010Copies |
| 4 | 荧光染料：F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5 |
| 5 | 通道数：四色通道 |
| *6 | 检测样本数≥8个/次 |
| 7 | 光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准 |
| 8 | 热盖温度范围：30-110℃ |
| *9 | 检测试剂：必须与原厂配套且同一品牌 |
| 10 | 温控范围：30℃-100℃ |
| 11 | 均匀性≤±0.1℃ |
| 12 | 温控精度≤±0.1℃ |
| 13 | 升温速率≥8℃/s(MAX) |
| 14 | 荧光强度检测重复性：CV≤0.5% |
| 15 | 荧光线性：线性回归系数r≥0.995 |
| 16 | 仪器通讯接口：USB 2.0(可进行文件导入、导出) |
| 17 | 软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件 |
| 18 | 触控屏独立操作：彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析 |

标段3：商务要求

1.保质期

▲1.1.整机免费保修2年，终身维修。

1.2.每年保质期内全年开机率≥95％，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.3.投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2.付款方式

2.1.合同签订验收合格后一个月内支付90%，一年后支付10%。

3.售后服务

3.1.在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。

3.2.投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

4.技术支持

4.1.中标商应提供免费软件升级

5.培训

5.1.卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

5.2.卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3.上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

6.安装调试

6.1.安装地点：台州市中西医结合医院指定地点

6.2.安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失

6.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4.安装过程中发生的费用由卖方负责。

6.5.投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中买方需配合的内容。

6.6. 随机资料：提供全套用于安装、操作、维护技术文件，提供主机、各功能部件的基本结构和使用说明书，维修保养说明书，提供软件操作手册，提供电子版说明书。

7.验收

7.1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

7.2.验收费用由产品投标人负担。

8.交货

▲8.1.交货期：合同签订之日起2个月内到货

8.2.交货地点：台州市中西医结合医院指定地点

9.报价方式

9.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

标段4：间歇式充气压力装置

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用范围 |
| *1.1 | 为间歇充气加压装置，用于在进行间歇式气动压迫的过程中，增加患者的静脉血液流速，从而有助于防止出现深静脉血栓症和肺部栓塞。 |
| 3 | 技术规格指标 |
| 2.1. | 压力模式 |
| 2.1.1 | 有腿套和足套两种压力模式，可同时使用双腿、双足、单腿和单足，或单独使用单腿、单足。 |
| 2.2 | 腿套压力模式 |
| 2.2.1 | 梯度压力满足45-40-30mmHg区间，每次≤11秒 |
| 2.3 | 足套压力模式 |
| 2.3.1 | ≥130mmHg，充气≤5秒 |
| 2.4 | 血管再充盈检测（VRD） |
| *2.4.2 | VRD可自动执行 |
| 2.4.3 | 在系统第一次启动达到设定的压力后，在≤30分钟内，自动执行检测。 |
| 2.5 | 间歇时间 |
| 2.5.1 | 相同肢体上两次加压间隙在20-60秒。 |
| *2.5.2 | 间歇时间基于血管再充盈检测后可自动调节。 |
| 2.6 | 压力传感器 |
| *2.6.1 | 压力传感器精度为≥±0.2mmHg |
| 2.7 | 操作和参数调节 |
| *2.7.1 | 控制器自动调节其操作参数，无需人工调节 |
| 2.7.2 | 自动识别腿套/足套。 |
| 2.7.3 | 自动识别连接端口。 |
| 2.7.4 | 可一键启动 |
| 2.8 | 显示屏幕 |
| 2.8.1 | ≥3.2英寸彩色LCD显示屏 |
| 2.8.2 | 可满足显示同一个病人在不同时间段的血管再充盈时间，及不同病人的血管再充盈时间。 |
| 2.8.3 | 能够显示不同侧肢体的连接治疗状态。 |
| 2.8.4 | 可以在主机屏幕上显示病人的治疗时间及运行持续时间 |
| 2.9 | 报警功能 |
| 2.9.1 | 要求在不同情况的自动动画报警做出相应的处理方式，如：低压、高压、内部电子器件功能失常等。 |
| 2.10 | 机体设计 |
| 2.10.1 | 要求有可调节式床夹设计 |
| 2.10.2 | 主机重量≤2.3kg |
| 2.11 | 电池 |
| 2.11.1 | 可充电的锂电池，工作时间≥6小时 |
| 2.12 | 工作时间 |
| 2.12.1 | 连续开机工作时间≥72小时。 |
| 3 | 标准配置/单套 |
| 3.1 | 间歇式气动压力系统主机1台，要求含配锂电池1块，电源线1根，连接管2根，压力腿套2只。 |

标段4：商务要求

1.保质期

▲1.1.整机免费保修5年，终身维修。

1.2.每年保质期内全年开机率≥95％，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.3.投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2.付款方式

2.1.合同签订验收合格后一个月内支付90%，一年后支付10%。

3.售后服务

3.1.在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。

3.2.投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

4.技术支持

4.1.中标商应提供免费软件升级

5.培训

5.1.卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

5.2.卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3.上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

6.安装调试

6.1.安装地点：台州市中西医结合医院指定地点

6.2.安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失

6.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4.安装过程中发生的费用由卖方负责。

6.5.投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中买方需配合的内容。

6.6. 随机资料：提供全套用于安装、操作、维护技术文件，提供主机、各功能部件的基本结构和使用说明书，维修保养说明书，提供软件操作手册，提供电子版说明书。

7.验收

7.1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

7.2.验收费用由产品投标人负担。

8.交货

▲8.1.交货期：合同签订之日起2个月内到货

8.2.交货地点：台州市中西医结合医院指定地点

9.报价方式

9.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

# 第三章 磋商须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、组织和实施，并由政府采购管理部门指导和监督。

1．适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于本项目。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2．定义

2.1采购人系台州市中西医结合医院

2.2磋商供应商：响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3货物：系指磋商供应商按磋商文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.4服务：系指采购文件或合同规定磋商供应商须承担的设计、安装、调试、试运行、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。

3．采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容

4．合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。

5．磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二、竞争性磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7．磋商文件的澄清与修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、响应文件编制要求

8．响应文件的组成

磋商供应商向采购人递交的书面响应文件（以下简称响应文件）由报价文件和商务技术文件二部分组成，具体如下：

8.1报价文件

- 磋商响应初始报价一览表；

- 磋商响应报价明细表

- 磋商供应商认为需要提供的其他文件及资料。

8.2商务技术文件

内容可以是资料，图表或说明，必须包含但不仅限于以下内容：

- 磋商响应函；

- 供货、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；

- 消耗品、易耗品价格清单；

- 保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

- 产品性能说明；

（6）技术规格偏离表；

（7）商务条款偏离表；

（8）2018年1月1日起（以合同签定时间为准）与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同复印件；

（9）售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案；售后服务机构备品备件储备情况；售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等；

（10）法定代表人资格证明书；

（11）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（12）代理证明（或制造商出具的授权书）

（13）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

（14）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

（15）投标机型的样本或彩页和原厂技术参数；

（16）供应商认为有必要提供的其它文件。

注：以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。

8.4磋商货币

本次磋商项目货币为人民币。

8.5 磋商供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性。

8.6 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

9．报价要求

9.1 本次报价方式为总价包干，此报价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、机械工具、售后服务、培训、接口费、保险、交通、利润、税金（包含须由响应供应商承担的各种税费）、其它需响应供应商承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。未计入报价而应该发生的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。响应供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请响应供应商自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为响应供应商的优惠）。

9.2 磋商供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

9.3 磋商内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的磋商报价。

10．磋商保证金

10.1本项目不收取磋商保证金。

11．响应文件的有效期

11.1响应文件的有效期为磋商截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

11.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。同意延长有效期的磋商供应商不能修改响应文件。

12．响应文件的规定

12.1本项目实行线下投标。

响应文件均由报价文件、商务技术文件组成。

（1）纸质备份响应文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。

12.3响应文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

13.磋商小组

13.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

13.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

13.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

13.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

14．磋商评审原则

14.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

14.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

14.3在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

14.4在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

14.5在磋商和评定成交供应商的过程中履约，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

14.6采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

15. 最后报价

15.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

15.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

15.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

15.4所有供应商递交了最终报价后，公布商务资信技术得分。

15.5磋商小组采用综合评分法对供应商的最终报价进行综合评分。

15.6综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

16. 评审因素

16.1 商务技术部分（满分70分）

磋商小组对各磋商响应供应商的技术和服务方案、资信业绩充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。磋商响应供应商技术部分的得分为磋商小组各成员的有效评分的算术平均值。

标段1、2

| 序号 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应情况：对应“二、招标技术要求”的符合度：每一条款每1条不满足采购文件要求扣2分，扣完为止。 | 46 |
| 2 | 运行成本：消耗品或易耗品价格。根据消耗品或易耗品价格给分。 消耗品或易耗品价格实惠、合理的得4-5分；消耗品或易耗品价格较实惠、较合理的得2-3.9分，消耗品或易耗品价格不合理的得0.5分。 | 5 |
| 3 | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费。根据维修成本价格给分。维修成本价格实惠、合理的得 4-5分；维修成本较实惠、较合理的得 2-3.9分，维修成本不合理的得0.5分。 | 5 |
| 4 | 售后服务方案： 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，方案合理得1.1-3分，方案一般得0-1分； 售后服务机构备品备件储备情况，储备充足得0.6-2分，储备一般得0-0.5分 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足、经验丰富得0.6-2分，人员配备一般、经验一般0-0.5分。 | 7 |
| 5 | 投标机型销售业绩：每提供1个2018年1月1日起与最终用户签定的销售合同复印件得1分，最高得5分 | 5 |
| 6 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的给0.5-2分。 | 2 |

标段3：

| 序号 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度： |  |
| 1.1 | 对应于招标文件第二章“招标需求”重要条款响应情况，每一条带“﹡”的条款不满足采购文件要求扣5分。 | 10 |
| 1.2 | 对应于招标文件一般技术指标的符合度，每一条不满足采购文件要求扣2分。（一般技术指标不满足采购文件的条数大于18条将导致废标。） | 36 |
| 2 | 运行成本：消耗品或易耗品价格。根据消耗品或易耗品价格给分。 消耗品或易耗品价格实惠、合理的得4-5分；消耗品或易耗品价格较实惠、较合理的得2-3.9分，消耗品或易耗品价格不合理的得0.5分。 | 5 |
| 3 | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费。根据维修成本价格给分。维修成本价格实惠、合理的得 4-5分；维修成本较实惠、较合理的得 2-3.9分，维修成本不合理的得0.5分。 | 5 |
| 4 | 售后服务方案： 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，方案合理得1.1-3分，方案一般得0-1分； 售后服务机构备品备件储备情况，储备充足得0.6-2分，储备一般得0-0.5分 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足、经验丰富得0.6-2分，人员配备一般、经验一般0-0.5分。 | 7 |
| 5 | 投标机型销售业绩：每提供1个2018年1月1日起与最终用户签定的销售合同复印件得1分，最高得5分 | 5 |
| 6 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的给0.5-2分。 | 2 |

标段4：

| 序号 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度： |  |
| 1.1 | 对应于招标文件第二章“招标需求”重要条款响应情况，每一条带“﹡”的条款不满足采购文件要求扣3分。 | 15 |
| 1.2 | 对应于招标文件一般技术指标的符合度，每一条不满足采购文件要求扣2分。（一般技术指标不满足采购文件的条数大于15条将导致废标。） | 30 |
| 2 | 运行成本：消耗品或易耗品价格。根据消耗品或易耗品价格给分。 消耗品或易耗品价格实惠、合理的得4-5分；消耗品或易耗品价格较实惠、较合理的得2-3.9分，消耗品或易耗品价格不合理的得0.5分。 | 5 |
| 3 | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费。根据维修成本价格给分。维修成本价格实惠、合理的得 4-5分；维修成本较实惠、较合理的得 2-3.9分，维修成本不合理的得0.5分。 | 5 |
| 4 | 售后服务方案： 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，方案合理得1.1-3分，方案一般得0-1分； 售后服务机构备品备件储备情况，储备充足得1.1-3分，储备一般得0-1分 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足、经验丰富得0.6-2分，人员配备一般、经验一般0-0.5分。 | 8 |
| 5 | 投标机型销售业绩：每提供1个2018年1月1日起与最终用户签定的销售合同复印件得1分，最高得5分 | 5 |
| 6 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的给0.5-2分。 | 2 |

23.2价格分（满分30分）

商务评标按综合评分细则对磋商响应供应商的有效磋商报价进行统一计算评分，由磋商小组按综合评分因素及标准要求集体判定评分。

（1）满足采购文件要求且最终有效磋商价格中最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

（2）其他磋商响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×价格权值（即30%）×100

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

# 第四章  采购合同

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据（项目名称，项目编号） 的结果，签署本合同。

一、货物内容（以投标文件正本为准）

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：          元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后30天

2. 交货方式：汽运

3. 交货地点：采购单位指定地点。

九、货款支付

1. 付款方式：安装、调试、培训、验收合格后支付支付合同总价款的  90%  。即人民币（大写）                                   （￥          ）。

留合同总价的 10%   ，作为质保金。即人民币（大写）              （￥        ），从验收合格之日起满一年后，如无质量等问题，一个月内一次付清。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，（用途）。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第五章  附件（响应文件格式）

说明：

1.响应文件由磋商供应商根据照磋商文件要求参照附件格式编制。

2.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

## 一、磋商响应文件封面

_（项目名称）

磋商响应文件

注明：商务技术文件或报价文件

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人或授权代表：     （签字或盖章）

年   月   日

## 一、报价文件

目录

（1）磋商响应初始报价一览表……………………………………………………（页码）

（2）磋商响应报价明细表。………                             ………（页码）

1.磋商响应初始报价一览表

磋商响应初始报价一览表

项目名称：

价格单位：元人民币

| 初始总报价 | 备注 |
| --- | --- |
| 小写： 大写： |  |

本次报价方式为总价包干，此报价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、机械工具、售后服务、培训、接口费、保险、交通、利润、税金（包含须由响应供应商承担的各种税费）、其它需响应供应商承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。未计入报价而应该发生的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。

磋商响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

2.投标报价明细表

磋商响应报价明细表

| 序号 | 报价项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |
|  | 响应总报价 | 人民币：大写： 小写： |  |  |  |

磋商响应供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

3、供应商认为有必要提供的其它文件

二、商务技术文件

目录

（1）磋商响应函；

（2）供货、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；

（3）消耗品、易耗品价格清单；

（4）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

（5）产品性能说明；

（6）技术规格偏离表；

（7）商务条款偏离表；

（8）2018年1月1日起（以合同签定时间为准）与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同复印件；

（9）售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案；售后服务机构备品备件储备情况；售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等；

（10）法定代表人资格证明书；

（11）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（12）代理证明（或制造商出具的授权书）

（13）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

（14）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

（15）投标机型的样本或彩页和原厂技术参数；

（16）供应商认为有必要提供的其它文件。

。

1.磋商响应函

磋商响应函

致：

根据贵方为     项目采购的磋商邀请（采购编号    ），授权委托人    （全名、职务）经正式授权并代表    （磋商供应商名称）提交下述文件正本一份和副本     份。

（1）竞争性磋商初始报价单。

（2）按磋商供应商须知要求提供的全部文件。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

（1）磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（2）磋商供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）其磋商自磋商日起有效期为         个日历天。

（4）磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

（5）与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

供应商地址：               邮编：

电话：                     传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 2、供货、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

供货、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

项目名称：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

- 如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 3、消耗品、易耗品价格清单

消耗品、易耗品价格清单

（该价格应保持三年以上）

项目名称：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号和规格 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 此表内容不包含在投标总价中。

- 此表仅提供了表格形式，可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 4、保修价格，维修配件价格，维修服务费价格

## 5、产品性能说明

6、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第三部分用户需求书，招标技术要求，逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第三部分用户需求书，商务要求，逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 8、2018年1月1日起（以合同签定时间为准）与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同复印件

## 8、售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案；售后服务机构备品备件储备情况；售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等

## 10、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 11、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

供应商公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

12、代理证明（或制造商出具的授权书）

代理证明（或制造商出具的授权书）

附：制造商出具的授权书参考格式：

致：__       __（采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

贸易公司盖章：                     制造商盖章：

## 13、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

## 供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

## （适用于按医疗器械管理的货物）；

## 14、	食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

## 15、投标机型的样本或彩页和原厂技术参数

16、供应商认为有必要提供的其它文件